## Slide 1
Численное моделирование поведения саморасширяющегося покрытого эндобилиарного стента
Выполнил студент гр. 3631503/70302 Охотников А.О.
Руководитель,к.т.н, доцент Антонова О.В.
Научный консультант,д.м.н,профессор Охотников О.И.
Санкт-Петербург 2021

## Slide 2
Необходимость использования стентов
Злокачественные опухоли перипапиллярной зоны (головка поджелудочной железы, 12-перстная кишка, общий желчный проток, большой дуоденальный сосочек 12-п кишки)
Возможности радикального хирургического лечения перипапиллярных злокачественных опухолей ограничены, и большинство пациентов получают паллиативное лечение, направленное на продление жизни, но не на излечение, а также улучшение качества остаточной жизни.
Синдром механической желтухи
Нарушение функции печени
Нарушение функции почек
Нарушение функций головного мозга
Смерть от полиорганной недостаточности
2

## Slide 3
Область установки стента
Виды нагрузок на стент
Виды эндобилиарных стентов
3

## Slide 4
Математическая модель материалов с ЭПФ
(1)
В данном соотношении - тензоры упругой и фазовой деформации соответственно.
Соотношения для фазовой деформации имеют следующий вид (2), (3).
(2)
(3)
Для упругой деформации соотношение имеет вид:
, (4)
G-модуль сдвига,
K-модуль объемного сжатия.
(5)
(6)
доля аустенита и мартенсита,
, k, - коэффициенты материала, получаемые из эксперимента прямого превращения.
4

## Slide 5
Исследование ЭПФ в программном комплексе Ansys
Эффект памяти формы
1. Параметр упрочнения.
2. Эталонная температура.
3. Предел упругости.
4. Параметр масштабирования температуры.
5. Максимальная деформация трансформации.
6. Модуль упругости мартенсита.
Суперэластичность
sAM - начальное значение напряжения для прямого фазового превращения.
fAM - конечное значение напряжения для прямого фазового превращения.
sMA - начальное значение напряжения для обратного фазового превращения
fMA - конечное значение напряжения для обратного фазового превращения.
L - максимальная остаточная деформация.
Идеализированная диаграмма
5

## Slide 6
Суперэластичность NiTi в программном комплексе ANSYS
E = 6.7*1010 Па ;
 = 0.33 ;
L=0.07 мм;
sAM =366 МПа;
fAM = 422 MПA;
sMA = 211 МПа;
fMA =141 МПа;
 = 0.
6

## Slide 7
Эффект памяти формы у NiTi
Параметр упрочнения = 900 МПа;
Эталонная температура = 25 oC;
Предел упругости = 30 МПа;
Параметр масштабирования температуры = 0.89 МПа* oC-1;
Максимальная деформация трансформации = 0.074%;
Модуль упругости
мартенсита = 20000 МПа.
7

## Slide 8
Эффект памяти формы у NiTi
8

## Slide 9
Численное моделирование эндобилиарного стента в программном комплексе Ansys
Геометрическая модель стента
Прикладываемая нагрузка
9
КЭ модели стента

## Slide 10
Результаты решения
Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу
Распределение полных деформаций
10

## Slide 11
Результаты решения
Распределение эквивалентных напряжений.
Рассматриваемая точка.
Изменение напряжений в рассматриваемой точке.
Распределение суммарных деформаций.
Рассматриваемая точка.
Изменение деформаций в рассматриваемой точке.
Деформированная модель в разные моменты времени.
11

## Slide 12
Анализ результатов
В результате были получены значения максимальных деформаций и напряжений для 3 условий установки стента – 25%, 30% и 50% активной части стента.
Активная часть стента , %. | 25 | 30 | 50
Максимальное напряжение по Мизесу, МПа. | 7,98 | 7,09 | 18,99
Максимальная полная деформация,мм. | 0,034 | 0,028 | 0,231
Максимальное значение напряжений и деформаций наблюдаются в последней постановке стента, соответствующая 50% длины активной части.
Риск рефлюкса содержимого двенадцатиперстной кишки при такой установке минимален, что говорит о выборе такого типа установки, как самой безопасной для пациента.
C точки зрения повреждения со временем, риск максимален.
12

## Slide 13
Задачи в развитие данной тематики
Задача гидродинамики, которая состоит в изучении зависимости заброса содержимого 12-пкишки от длины активной части стента
Задача многоцикловой устойчивости стента к разрушению
Перелом стента
13

## Slide 14
Спасибо за внимание!