## Slide 1
Выпускная квалификационная работа бакалавра
Управление в условиях неопределённости методом прямой адаптации
Направление: 15.03.03 – Прикладная механика
Выполнил: студент гр. 3631503/70301 А. А. Хорев
Руководитель: профессор, ст. научн. сотр. Л. М. Яковис
1/16

## Slide 2
Цели и задачи
2/16
Цель: Исследование работоспособности робастно-адаптивного метода управления в условиях случайного характера возмущающих воздействий
Задачи работы:
Реализовать имитационную модель технологического процесса в программной среде MATLAB-Simulink.
С помощью имитационной модели оценить потенциальную эффективность метода робастно-адаптивного управления для варианта случайных возмущений.
Разработать алгоритм поиска настроек типовых регуляторов, не зависящий от интенсивности случайных возмущений.

## Slide 3
Постановка задачи управления в условиях неопределённости
3/16
Схема замкнутой системы управления
Передаточная функция объекта управления
Передаточная функция регулятора
Интервальная
параметрическая неопределённость

## Slide 4
Известные подходы к управлению в условиях неопределённости
4/16
Традиционное управление
Компенсационный метод настройки ПИ-регулятора
,
, – параметры расчётной модели ОУ
а – параметр метода, учитывающий критерий качества управления
,
Робастное управление
,
Адаптивное управление
,

## Slide 5
Метод робастно-адаптивного управления
5/16
- вектор параметров объекта управления
- вектор параметров ПИ-регулятора
– зависимость параметров регулятора от параметров объекта, соответствующая компенсационному методу
– точка, соответствующая робастным настройкам регулятора
– точка, соответствующая традиционным настройкам регулятора
- нахождение настроек регулятора по робастно-адаптивному методу

## Slide 6
Выбор параметров объекта управления
6/16
Диапазон рассматриваемых параметров объекта

## Slide 7
Дискретизация области неопределённости
7/16
Общее количество рассматриваемых точек

## Slide 8
Имитационная модель для исследования робастно-адаптивного управления (1)
8/16
Общая схема имитационной модели

## Slide 9
Имитационная модель для исследования робастно-адаптивного управления (2)
9/16
Схема блока возмущений имитационной модели

## Slide 10
Оценка потенциальной эффективности робастно-адаптивного управления
10/16
Номер точки | Потеря эффективности, % | Номер точки | Потеря эффективности, %
1 | 1.89 | 15 | 4.91
2 | 14.33 | 16 | 22.53
3 | 24.69 | 17 | 18.50
4 | 0.53 | 18 | 1.34
5 | 1.76 | 19 | 9.30
6 | 4.62 | 20 | 4.20
7 | 0.09 | 21 | 0.34
8 | 0.13 | 22 | 20.84
9 | 31.72 | 23 | 18.15
10 | 0.10 | 24 | 8.22
11 | 0.03 | 25 | 52.27
12 | 0.55 | 26 | 36.39
13 | 7.87 | 27 | 18.94
14 | 9.01 |  | 
Средний уровень потери эффективности – 11.6%
Сравнение среднеквадратического отклонения (СКО) выходной переменной

## Slide 11
Способ поиска, основанный на анализе интервалов времени между нулями выходной переменной
11/16
СКО выходной переменной
СКО интервалов времени

## Slide 12
Способ поиска минимума СКО выходной переменной с помощью аппроксимации
12/16
Средние потери первой аппроксимации, % | Средние потери второй аппроксимации, % | Средние потери третьей аппроксимации, %
92.30 | 20.99 | 20.99
Номер точки | Потери первой аппроксимации, % | Потери второй аппроксимации, % | Потери третьей аппроксимации, %
1 | 78.85 | 16.13 | 16.13
2 | 70.90 | 16.53 | 16.53
3 | 169.68 | 20.06 | 20.06
4 | 93.14 | 66.68 | 93.14
5 | 260.95 | 65.11 | 65.11
6 | 433.41 | 87.72 | 74.90
7 | 194.98 | 117.50 | 96.64
8 | 336.43 | 104.68 | 104.68
9 | 400.32 | 21.24 | 37.80
10 | 2.08 | 0.37 | 0.37
11 | 13.99 | 0.00 | 0.00
12 | 24.45 | 0.00 | 0.00
13 | 7.56 | 3.68 | 3.68
14 | 46.29 | 0.00 | 0.00
15 | 67.86 | 5.04 | 0.00
16 | 32.34 | 10.45 | 5.68
17 | 48.06 | 4.86 | 4.86
18 | 101.75 | 0.00 | 0.89
19 | 0.00 | 0.00 | 0.00
20 | 4.47 | 2.68 | 2.68
21 | 31.00 | 1.07 | 1.07
… | … | … | …
Пример аппроксимации зависимости СКО интервалов времени между нулями выходной переменной от параметра для точки 16

## Slide 13
Статистический способ поиска минимума СКО выходной переменной
13/16
Значение параметра n | Средние потери эффективности по сравнению с минимальным значением, % | Средние потери эффективности по сравнению с робастным значением, %
2 | 13.70 | -41.98
3 | 41.84 | -12.28
Зависимость СКО выходной переменной от параметра для точки 19
Зависимость СКО интервалов времени между нулями выходной переменной от параметра для точки 19
Безопасный диапазон значений [0; 0.28]

## Slide 14
Оптимизация статистического способа поиска минимума СКО выходной переменной
14/16
Значение параметра n | Количество значений за границей устойчивости
1.4 | 5
1.5 | 6
1.6 | 6
1.7 | 8
1.8 | 10
1.9 | 10
2 | 12
2.1 | 13
2.2 | 16
2.3 | 17
2.4 | 18
2.5 | 19
2.6 | 19
2.7 | 20
2.8 | 20
2.9 | 20
3 | 20
Значение параметра n | 
1.4 | 5
1.5 | 6
1.6 | 6
1.7 | 8
1.8 | 10
1.9 | 10
2 | 12
2.1 | 13
2.2 | 16
2.3 | 17
2.4 | 18
2.5 | 19
2.6 | 19
2.7 | 20
2.8 | 20
2.9 | 20
3 | 20

## Slide 15
Заключение
15/16
Рассмотрен метод робастно-адаптивного управления, позволяющий управлять технологическими процессами в условиях параметрической неопределённости.
В программной среде MATLAB-Simulink реализована имитационная модель технологического процесса.
Проведена оценка потенциальной эффективности метода робастно-адаптивного управления для варианта случайного характера возмущающих воздействий.
Предложен новый способ анализа моделируемой системы, не зависящий от интенсивности случайных возмущений.
На основе нового способа анализа сформулирован статистический метод нахождения параметра алгоритма робастно-адаптивного управления.
Для статистического метода даны рекомендации по выбору величины параметра n.

## Slide 16
Спасибо за внимание
16/16